## Sheet1
附件1： 保山市中医医院医疗设备产品介绍会清单
序号 | 品目编码 | 品目名称 | 预算项目 | 采购需求概况（需实现的主要功能或目标） | 数量 | 规格 | 预算单价 | 预算总价 | 需求科室 | 备注
1 | A02320700 | 医用内窥镜 | 电子支气管镜系统及洗消系统 | 主要用于诊断及治疗支气管及肺内炎症、肿瘤性病变，支气管狭窄介入治疗，支气管内异物钳取、镜下止血、给药等治疗。 | 1 | 套 | 1200000 | 1200000 | 肺病科 | 组织产品介绍会
2 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理振动排痰仪 | 体外震动排痰仪是集叩击、震颤和挤推三种功效于一体的综合治疗仪，能排除痰液，有效清除呼吸道的分泌物，增强抗菌药物效果，从而起到治疗和预防呼吸系统疾病的效果。 | 1 | 台 | 27000 | 27000 | 肺病科 | 仅接受产品介绍资料
3 | A02320300 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 多导睡眠监测记录仪 | 是确立诊断睡眠呼吸障碍性疾病的“金标准”，评估病情严重程度、进行鉴别诊断并指导选择治疗方案的“标准手段”。 | 1 | 台 | 200000 | 200000 | 肺病科 | 组织产品介绍会
4 | A02320300 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 运动心肺功能测试系统 | 测定氧气代谢为核心，全面整体对心肺代谢功能进行检查 | 1 | 台 | 1100000 | 1100000 | 心血管 | 组织产品介绍会
5 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 医用跑台 | 心脏康复锻炼 | 1 | 台 | 100000 | 100000 | 心血管 | 组织产品介绍会
6 | A02320300 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 动脉硬化检测仪 | 同步测量四肢动脉的脉搏波(PVR)，检测四肢血压及心率、全自动同步ABl(踝臂指数)检测、定量血管疾病的风险因子分析 | 1 | 台 | 202000 | 202000 | 心血管 | 组织产品介绍会
7 | A02320300 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 动态血压 | 24小时动态血压监测 | 1 | 台 | 18700 | 18700 | 心血管 | 仅接受产品介绍资料
8 | A02322700 | 病房护理及医院设备 | 无导管式胰岛素泵 | 在患者皮肤表面留置无导管泵药装置，持续皮下注入胰岛素， 可随时根据血糖水平调整胰岛素用量 | 1 | 台 | 29800 | 29800 | 心血管 | 仅接受产品介绍资料
9 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 射频热凝器 | 满足双极射频需求（进口） | 1 | 台 | 800000 | 800000 | 针灸科 | 组织产品介绍会
10 | A02322400 | 手术室设备及附件 | 电动手术台 | 满足消毒、自动升降、舒适需求 | 2 | 台 | 50000 | 100000 | 针灸科 | 组织产品介绍会
11 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 子午流注治疗仪 | 满足中医子午流注治疗需求 | 1 | 台 | 150000 | 150000 | 针灸科 | 组织产品介绍会
12 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 神经刺激仪 | 满足神经刺激定位显示需求 | 1 | 台 | 30000 | 30000 | 针灸科 | 仅接受产品介绍资料
13 | A02320900 | 中医药器械设备 | 中医定向投药治疗仪 | 满足药物局部透入需求（低耗材或零耗材） | 1 | 台 | 31000 | 31000 | 针灸科 | 仅接受产品介绍资料
14 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 整脊枪 | 满足替代徒手整脊需求 | 5 | 台 | 6000 | 30000 | 针灸科 | 仅接受产品介绍资料
15 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 熏蒸治疗机（局部） | 满足局部熏蒸需求 | 1 | 台 | 35000 | 35000 | 针灸科 | 仅接受产品介绍资料
16 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 振动训练系统 | 满足腰腹核心肌力量、本体感觉、平衡能力训练需求 | 1 | 台 | 160000 | 160000 | 针灸科 | 组织产品介绍会
17 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 八段位手法床 | 满足八段位调节，辅助推拿治疗需求 | 3 | 台 | 55000 | 165000 | 针灸科 | 组织产品介绍会
18 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 医用臭氧治疗仪 | 满足患者臭氧注射的需求 | 1 | 台 | 146000 | 146000 | 推拿科 | 组织产品介绍会
19 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 腰椎脊柱非手术减压治疗系统 | 满足腰椎间盘突出患者非手术减压需求 | 1 | 台 | 870000 | 870000 | 推拿科 | 组织产品介绍会
20 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 富血小板血浆（PRP）治疗系统 | 满足提取患者自体血液PRP提取需求（低耗材或零耗材） | 1 | 台 | 400000 | 400000 | 推拿科 | 组织产品介绍会
21 | A02322400 | 手术室设备及附件 | 麻醉剂助推器 | 满足无针助推麻醉剂进行表面麻醉需求 | 1 | 台 | 6000 | 6000 | 推拿科 | 仅接受产品介绍资料
22 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 智能蜡疗仪 | 满足智能制作（加热）医用蜡块需求 | 1 | 台 | 146000 | 146000 | 推拿科 | 组织产品介绍会
23 | A02320700 | 医用内窥镜 | 针刀镜 | 关节疾病的病检取样与早期诊断，类风湿等炎性关节炎冲洗与清理治疗 | 1 | 套 | 1360000 | 1360000 | 风湿病科 | 组织产品介绍会
24 | A02322100 | 体外循环设备 | 血液透析滤过机 | 满足患者的血液透析滤过需求 | 1 | 台 | 220000 | 220000 | 风湿病科 | 仅接受产品介绍资料
25 | A02320600 | 医用激光仪器及设备 | 半导体激光治疗仪 | 促进毛发生长，能无创、有效治疗脱发 | 1 | 台 | 260000 | 260000 | 皮肤科 | 组织产品介绍会
26 | A02329900 | 其他医疗设备 | 红外辐照治疗装置 | 用于带状疱疹、溃疡创面的深部杀菌消炎及止痛治疗 | 1 | 台 | 300000 | 300000 | 皮肤科 | 组织产品介绍会
27 | A02329900 | 其他医疗设备 | 表皮分离仪 | 用于开展白癜风表皮移植 | 1 | 台 | 110000 | 110000 | 皮肤科 | 组织产品介绍会
28 | A02320400 | 医用光学仪器 | 皮肤镜影像系统 | 用于辅助诊断色素性皮肤病，皮肤良、恶性肿瘤、血管性疾病等 | 1 | 台 | 300000 | 300000 | 皮肤科 | 组织产品介绍会
29 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 臭氧水疗仪 | 通过杀菌、消炎、促进创面愈合，有效治疗皮肤感染及皮炎湿疹类疾病 | 1 | 台 | 430000 | 430000 | 皮肤科 | 组织产品介绍会
30 | A02322400 | 手术室设备及附件 | 手术动力系统（毛囊提取） | 用于毛发移植，治疗各种难治性脱发疾患 | 1 | 台 | 200000 | 200000 | 皮肤科 | 组织产品介绍会
[6 empty] | 合计： | 37台件 | 9126500
Note on I3: Administrator: 分配到174的一般公共预算采购，金额不均，这里更改价格
Note on B4: Administrator: 我自己弄的，李文龙用了来版本金额不等于804万元，上报之前跟李文龙打电话确认过。
Note on B14: Administrator: 我自己弄的，李文龙用了来版本金额不等于804万元，上报之前跟李文龙打电话确认过。
Note on B15: Administrator: 我自己弄的，李文龙用了来版本金额不等于804万元，上报之前跟李文龙打电话确认过。
Note on I15: Administrator: 用174万项目购买
Note on H17: lenovo: 年初报的是5万/台,科室报的是3万/台。
Note on I23: Administrator: 用174万项目购买
Note on H24: lenovo: 年初报的是15万/台,科室报的是16万/台。
Note on I25: Administrator: 用174项目购买。
Note on I26: Administrator: 用174万项目购买